Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від   стаціонарних джерел

Назва об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ СЕРВІС ЛІМІТЕД», (ТОВ «ІНВЕСТ СЕРВІС ЛІМІТЕД»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 40699706

Місцезнаходження об’єкта:  45601, Волинська область, Луцький район, село Липини, вулиця Волинська, 19, електронна адреса: djungo@ukr.net

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД:    68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На територіі майданчика розміщуються : склад промтоварів та  паливна для опалення приміщень з двома твердопаливними котлами  типу «Ardenz», тепловою портужністю 100 квт кожен.   Джерелом утворення забруднюючих речовин є процес спалювання  дров в котлах.

Сумарні потенційні обсяги  викидів   складають:  101,22 т/рік: оксид вуглецю – 0,766 т/рік,  вуглецю діоксид – 100,035  т/рік, метан – 0,0048 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,025  т/рік, діоксид  азоту – 0,024  т/рік, оксиду діазоту – 0,0039  т/рік, НМЛОС – 0,044  т/рік,

Підприємство   відноситься до третьої  групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Гранично-допустимий викид: для  речовин у вигляді суспендованих твердих частинок встановлено відповідно до законодавства - 150 мг/м3; для  діоксиду азоту, оксиду вуглецю, відповідно до законодавства не встановлено, так як величини масових витрат менші тих, що нормуються, для таких речовин,   встановлюються величини масової витрати (г/сек).

Оцінка впливу викидів забруднюючих атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в межах впливу об*єкта, що   перевірено і підтверджено машинним розрахунком розсіювання   програмою ЕОЛ+, версія 5.3.8.

- В результаті розрахунків, визначених на основі фактичних та  розрахункових  потужностей викиду, встановлено, що у приземному шарі атмосферного повітря  в межах впливу об*єкта,     концентрації шкідливих речовин не перевищують гігієнічних нормативів, відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439. Якість атмосферного повітря, відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров"я людини та на стан навколишнього природного середовища.

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ